## FT-DMT-04-006
[5 empty] | REPORTE DE TRANSFORMADORES INSTALADOS Y RETIRADOS | [15 empty] | FT-DMT-04-006
[21 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  |  |  | Versión 002
CIUDAD Y FECHA LEGALIZACION |  |  |  |  | (dd/mmmm/aaaa) |  |  | FECHA EJECUCION | [5 empty] | NO. CONTRATO | [5 empty] | ORDEN DE TRABAJO
PROYECTO O LABOR: | [7 empty] | DIRECCIÓN PROYECTO | [10 empty] | BARRIO / URB / VEREDAS
PROPIETARIO-CONTRATANTE: | [7 empty] | CONTRATISTA / EJECUT | [16 empty] | HOJA |  | DE
DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
No | CÓDIGO TRANSFOR | NOMBRE MUNICIPIO | PROYECTO / PROPIETARIO/ CONTRATO | DIRECCION |  | U R | I R E C | CODIGO APOYO FISICO | CODIGO CIRCUITO | CARGA A.P. (W) | GRUPO CALIDAD | USUARIOS | LONGITUD | LATITUD | Altura m.s.n.m (Mts.) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/P) | NUMERO DE FASES 2 - 3 | KVA | MARCA | SERIE | TIPO | T A P | Tcc % | Po (W) núcleo vacio | Pcu (W) Carga | FECHA FABRICACION Ó REPARACION | N.U.R | RESPONSABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Si se reportan transformadores de varios proyectos y/o distintos lugares, no aplican algunos campos generales de la parte superior del formato | [11 empty] | I | INSTALADO
| TIPO | PROPIO | N | NUEVO | AP (W): | CARGA DE ALUMBRADO P. EN VATIOS | [5 empty] | R | RETIRADO | FIRMA :
| T: TRIFASICO | S: SI | U | USADO | USU: | No. USUARIOS TOTAL DEL TRAFO | [5 empty] | E | ENCONTRADO | NOMBRE :
| M: MONOFASICO | N: NO | R | REPARADO | KVA: | CAPACIDAD EN KVA | [5 empty] | C | CAMBIO |  | Ingeniero electricista | [7 empty] | Técnico del levantamiento
Note on F1: fernando.gallego: Aplica para montajes nuevos, reemplazos y retiros
Note on D4: fernando.gallego: Ciudad de elaboración del reporte
Note on E4: fernando.gallego: Fecha elaboracion del reporte.
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha del acta de recibo del proyecto o contrato por electrohuila. Para proyectos particulares se puede tomar la fecha de conexión autorizada o de revisión para puesta en servicio y legalización.
Note on O4: fernando.gallego: Número de contrato, indicando el tipo (obra, servicios, etc.) y el año Ej. CO 248/2018; CSS 125/2015
Note on U4: fernando.gallego: Número de Orden de Trabajo en aplicativo SIEC de EH. Para obra particular No aplica (N/A)
Note on A5: fernando.gallego: Nombre del proyecto o contrato o descripción de la labor ejecutada.
Note on I5: fernando.gallego: Intervalo de calles y carreras del proyecto ó Nomenclatura de la dirección.
Note on T5: fernando.gallego: Indicar el nombre del Barrio, Urb., Vereda; conjunto Res., Edificio, C. comercial, antecedido del apelativo (los anteriores)
Note on A6: fernando.gallego: Nombre de la Empresa o persona natural propietaria del proyecto. Ejemplos: PROHUILA; TELEFONICA MOVILES, GOBERNACION DEL HUILA, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, GRUPO ASOCIATIVO EL RINCON; JORGE ENRIQUE PULIDO, ELECTROHUILA.
Note on I6: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o persona natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on Z6: fernando.gallego: Indique número de hoja y total hojas del proyeto: 1 de 1 1 de 2 y 2 de 2, etc.
Note on B9: fgallego: Se refiere al código asignado por ELECTROHUILA al transformador. Se identifica con una placa con letras negras o plateadas en fondo naranja. Inicia con la letra T seguida de un consecutivo de 5 digitos.
Note on C9: fgallego: Se refiere al municipio donde se localiza el proyecto
Note on D9: fgallego: Nombre del Proyecto, del propietario y del contrato. Ejm. Vda Los Andes/Gob Huila/225-07 Urb. San jorge 2/ Comfamiliar / 124-08
Note on E9: fgallego: dirección completa donde se ubica el transformador con nombre del Barrio o Urb. Para rural debe indicarse la vereda, nombre de la finca y nombre del usuario más cercano: p.ej. Vda El Mesòn /Finca Altagracia /Jorge Trujillo
Note on G9: fgallego: Area de ubicación U:Urbana R:Rural
Note on H9: fgallego: CONDICION: IDEM al formato de estructuras: I: Instalado R:Retirado E:Encontrado C:Cambio o reemplazo
Note on I9: fgallego: Código del apoyo físico o poste donde se ubica el transformador
Note on J9: fgallego: Se refiere al código del circuito de media tensión al cual depende el transformador. Es un código alfanumérico de 4 caracteres y es definido por EH para cada circuito de media tensión.
Note on K9: fgallego: Carga total de Alumbrado Público en Vatios, por transformador, considerando las perdidas por reactancia o balasto de 10% a 15%, así: Na70=81W Na150=165W Na250= 275W Hg125= 137W MH250=275W MH400=440W
Note on L9: fernando gallego: Grupo de calidad que corresponde al municipio y sector donde se ubica el transformador. En la actual clasificasión se manejan 4 grupos: GRUPO 1: Ciudad con más de 200mil habitantes: Neiva GRUPO 2: Ciudad con más de 50mil habitantes: Pitalito GRUPO 3: Ciudad o centro poblado con menos de 50 mill hab. GRUPO 4: Sector rural disperso. Cuando EH entre en el nuevo esquema serán 9 grupos así: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33 Oportunamente se informará el Grupo que corresponde al sector urbano y rural de cada municipio cuando se adopte el nuevo esquema de calidad.
Note on M9: fgallego: Número de usuarios proyectados en el transformador que se instala
Note on N9: fgallego:Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales, sin letras ni simbolos. Para Huila es negativa y se encuentra entre -75 y -76 grados ejemplo: -75,456892
Note on O9: fgallego: Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales. Para huila es Norte positiva ejem 2,567891
Note on P9: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on Q9: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. P: Particular
Note on R9: Jose Heller Medina Artunduaga: Identificar el numero de fases 2 o 3
Note on S9: fgallego: Capacidad en KVA del transformador instalado.
Note on T9: fgallego: Marca comercial del transformador: Nombre completo o al menos 4 iniciales ABB: ABB SIEMENS MAGNETRON INTECRI TESLA RYMEL
Note on U9: fgallego: Es el número de serie del transformador, tomado de la placa de características (Incluir letras si las tiene)
Note on V9: fgallego: T: Trifásico M: Monofásico
Note on W9: fgallego: Posición del tap en la cual queda el transformador despues de las mediciones y ajustes de puesta en servicio. Generalmente está entre 1 y 5.
Note on X9: fgallego: Impedancia de corto circuito en porcentaje Dato de Placa
Note on Y9: fgallego: Perdidas en el hierro o núcleo: Son las pérdidas en vacío del Transformador Dato de placa
Note on Z9: fgallego: Perdidas en el cobre del transformador: Perdidas bajo carga Dato de placa
Note on AA9: fgallego: Fecha de fabricación o reparación del transformador. (mmm-aa) Dato de Placa
Note on AB9: fgallego: N: NUEVO U: USADO R: REPARADO
Note on AC9: fgallego: Ingeniero responsable del proyecto y del reporte de la información

## FT-DMT-04-006 Ejemplo
[5 empty] | REPORTE DE TRANSFORMADORES INSTALADOS Y RETIRADOS | [15 empty] | FT-DMT-04-006
[21 empty] | Aprobado 03/06/25 |  |  |  |  | Versión 002
CIUDAD Y FECHA LEGALIZACION |  |  | NEIVA | 2025-05-26 | (dd/mmmm/aaaa) |  |  | FECHA EJECUCION | [5 empty] | NO. CONTRATO | [5 empty] | ORDEN DE TRABAJO
PROYECTO O LABOR: |  |  | MEJORAMIENTOS |  |  |  |  | DIRECCIÓN PROYECTO | [10 empty] | BARRIO / URB / VEREDAS |  |  |  |  | LA ALGUNA
PROPIETARIO-CONTRATANTE: |  |  | NOMBRE EMPRESA |  |  |  |  | CONTRATISTA / EJECUT | [16 empty] | HOJA | 1 | DE | 1
DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
No | CÓDIGO TRANSFOR | NOMBRE MUNICIPIO | PROYECTO / PROPIETARIO/ CONTRATO | DIRECCION |  | U R | I R E C | CODIGO APOYO FISICO | CODIGO CIRCUITO | CARGA A.P. (W) | GRUPO CALIDAD | USUARIOS | LONGITUD | LATITUD | Altura m.s.n.m (Mts.) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/P) | NUMERO DE FASES 2 - 3 | KVA | MARCA | SERIE | TIPO | T A P | Tcc % | Po (W) núcleo vacio | Pcu (W) Carga | FECHA FABRICACION Ó REPARACION | N.U.R | RESPONSABLE
1 | T12590 | BARAYA | MEJORAMIENTO SERVICIO VDA LOS MANGOS / ELECTROHUILA/ CO124-2018 | VDA LOS MANGOS / FINCA EL RINCON / JAIRO PERDOMO |  | R | I | M076001 | BYLlP | 0 | 4 | 7 | -75.4236 | 2.3659 | 784 | EH | 2 | 10 | MAG | 456987 | M | 3 | 5.5 | 98 | 120 | 2017-02-01 | R | N5 JQUIROGA
2 | T13023 | NEIVA | AMPLIACIÓN DE CARGA URB. LA VORÁGINE/ ELECTROHUILA/ PROPIO | CALLE 69 ENTRE CRA 2W Y 3W URB. LA VORÁGINE |  | U | R | M073452 | NOFP | 810 | 1 | 76 | -75.1215 | 2.5478 | 540 | EH | 3 | 45 | SIE | 13659-08 | T | 2 | 6.5 | 165 | 190 | 2017-06-01 | N | N8 GCABRERA
3 | T13023 | NEIVA | AMPLIACIÓN DE CARGA URB. LA VORÁGINE/ ELECTROHUILA/ PROPIO | CALLE 69 ENTRE CRA 2W Y 3W URB. LA VORÁGINE |  | U | C | M073452 | NOFP | 972 | 1 | 76 | -75.1215 | 2.5478 | 540 | EH | 3 | 75 | INTEC | LBY-23654-17 | T | 4 | 4.5 | 245 | 195 | 2018-02-01 | R | N8 GCABRERA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Si se reportan transformadores de varios proyectos y/o distintos lugares, no aplican algunos campos generales de la parte superior del formato | [11 empty] | I | INSTALADO
| TIPO | PROPIO | N | NUEVO | AP (W): | CARGA DE ALUMBRADO P. EN VATIOS | [5 empty] | R | RETIRADO | FIRMA :
| T: TRIFASICO | S: SI | U | USADO | USU: | No. USUARIOS TOTAL DEL TRAFO | [5 empty] | E | ENCONTRADO | NOMBRE :
| M: MONOFASICO | N: NO | R | REPARADO | KVA: | CAPACIDAD EN KVA | [5 empty] | C | CAMBIO |  | Ingeniero electricista | [7 empty] | Técnico del levantamiento
Note on F1: fernando.gallego: Aplica para montajes nuevos, reemplazos y retiros
Note on D4: fernando.gallego: Ciudad de elaboración del reporte
Note on E4: fernando.gallego: Fecha elaboracion del reporte.
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha del acta de recibo del proyecto o contrato por electrohuila. Para proyectos particulares se puede tomar la fecha de conexión autorizada o de revisión para puesta en servicio y legalización.
Note on O4: fernando.gallego: Número de contrato, indicando el tipo (obra, servicios, etc.) y el año Ej. CO 248/2018; CSS 125/2015
Note on U4: fernando.gallego: Número de Orden de Trabajo en aplicativo SIEC de EH. Para obra particular No aplica (N/A)
Note on A5: fernando.gallego: Nombre del proyecto o contrato o descripción de la labor ejecutada.
Note on I5: fernando.gallego: Intervalo de calles y carreras del proyecto ó Nomenclatura de la dirección.
Note on T5: fernando.gallego: Indicar el nombre del Barrio, Urb., Vereda; conjunto Res., Edificio, C. comercial, antecedido del apelativo (los anteriores)
Note on A6: fernando.gallego: Nombre de la Empresa o persona natural propietaria del proyecto. Ejemplos: PROHUILA; TELEFONICA MOVILES, GOBERNACION DEL HUILA, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA, GRUPO ASOCIATIVO EL RINCON; JORGE ENRIQUE PULIDO, ELECTROHUILA.
Note on I6: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o persona natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on Z6: fernando.gallego: Indique número de hoja y total hojas del proyeto: 1 de 1 1 de 2 y 2 de 2, etc.
Note on B9: fgallego: Se refiere al código asignado por ELECTROHUILA al transformador. Se identifica con una placa con letras negras o plateadas en fondo naranja. Inicia con la letra T seguida de un consecutivo de 5 digitos.
Note on C9: fgallego: Se refiere al municipio donde se localiza el proyecto
Note on D9: fgallego: Nombre del Proyecto, del propietario y del contrato. Ejm. Vda Los Andes/Gob Huila/225-07 Urb. San jorge 2/ Comfamiliar / 124-08
Note on E9: fgallego: dirección completa donde se ubica el transformador con nombre del Barrio o Urb. Para rural debe indicarse la vereda, nombre de la finca y nombre del usuario más cercano: p.ej. Vda El Mesòn /Finca Altagracia /Jorge Trujillo
Note on G9: fgallego: Area de ubicación U:Urbana R:Rural
Note on H9: fgallego: CONDICION: IDEM al formato de estructuras: I: Instalado R:Retirado E:Encontrado C:Cambio o reemplazo
Note on I9: fgallego: Código del apoyo físico o poste donde se ubica el transformador
Note on J9: fgallego: Se refiere al código del circuito de media tensión al cual depende el transformador. Es un código alfanumérico de 4 caracteres y es definido por EH para cada circuito de media tensión.
Note on K9: fgallego: Carga total de Alumbrado Público en Vatios, por transformador, considerando las perdidas por reactancia o balasto de 10% a 15%, así: Na70=81W Na150=165W Na250= 275W Hg125= 137W MH250=275W MH400=440W
Note on L9: fernando gallego: Grupo de calidad que corresponde al municipio y sector donde se ubica el transformador. En la actual clasificasión se manejan 4 grupos: GRUPO 1: Ciudad con más de 200mil habitantes: Neiva GRUPO 2: Ciudad con más de 50mil habitantes: Pitalito GRUPO 3: Ciudad o centro poblado con menos de 50 mill hab. GRUPO 4: Sector rural disperso. Cuando EH entre en el nuevo esquema serán 9 grupos así: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33 Oportunamente se informará el Grupo que corresponde al sector urbano y rural de cada municipio cuando se adopte el nuevo esquema de calidad.
Note on M9: fgallego: Número de usuarios proyectados en el transformador que se instala
Note on N9: fgallego:Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales, sin letras ni simbolos. Para Huila es negativa y se encuentra entre -75 y -76 grados ejemplo: -75,456892
Note on O9: fgallego: Tipo numerico en grados con 5 o mas decimales. Para huila es Norte positiva ejem 2,567891
Note on P9: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on Q9: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. P: Particular
Note on R9: Jose Heller Medina Artunduaga: Identificar el numero de fases 2 o 3
Note on S9: fgallego: Capacidad en KVA del transformador instalado.
Note on T9: fgallego: Marca comercial del transformador: Nombre completo o al menos 4 iniciales ABB: ABB SIEMENS MAGNETRON INTECRI TESLA RYMEL
Note on U9: fgallego: Es el número de serie del transformador, tomado de la placa de características (Incluir letras si las tiene)
Note on V9: fgallego: T: Trifásico M: Monofásico
Note on W9: fgallego: Posición del tap en la cual queda el transformador despues de las mediciones y ajustes de puesta en servicio. Generalmente está entre 1 y 5.
Note on X9: fgallego: Impedancia de corto circuito en porcentaje Dato de Placa
Note on Y9: fgallego: Perdidas en el hierro o núcleo: Son las pérdidas en vacío del Transformador Dato de placa
Note on Z9: fgallego: Perdidas en el cobre del transformador: Perdidas bajo carga Dato de placa
Note on AA9: fgallego: Fecha de fabricación o reparación del transformador. (mmm-aa) Dato de Placa
Note on AB9: fgallego: N: NUEVO U: USADO R: REPARADO
Note on AC9: fgallego: Ingeniero responsable del proyecto y del reporte de la información