## FT-DMT-04-004 Reporte estruct.
[13 empty] | REPORTE PARA CREACION Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | [27 empty] | FT-DMT-04-004
[41 empty] | Aprobado 30/04/2021 |  |  | Versión 001
FECHA REPORTE | [10 empty] | (DD/MM/AAAA) |  | MUNICIPIO | [6 empty] | CIRCUITO EH | [20 empty] | ORDEN DE TRABAJO |  |  | HOJA No.
BARRIO/URB/VDA | [12 empty] | CONTRATO | [6 empty] | SUBESTACION EH | [23 empty] | GPS No.
PROYECTO | [19 empty] | CODIGO TRANSFORMADOR | [14 empty] | N° CIRCUITO T- | [5 empty] | KVA |  |  | TIPO LABOR
DIRECCIÓN | [19 empty] | APOYO FISICO TRANSFORM | [14 empty] | RESPONSABLE CONSTRUCTOR
NUMERO DE APOYO | CODIGO DEL APOYO | NIVEL DE TENSION (1,2,3) | FECHA INSTALACION, CAMBIO O RETIRO (DD/MM/AAAA) | AREA UBICACIÓN (U/R) | APOYO FÍSICO DE LA RED | [9 empty] | NODOS ELECTRICOS | [7 empty] | VANO SIGUIENTE | [11 empty] | EQUIPOS | [8 empty] | DIRECCIÓN / OBSERVACION
[5 empty] | CONDICION ( I / R / E / C ) | Material (CO-MA-TO-TU-PM-PF) | Longitud Poste (m) | Resistencia mecánica(Kg) | Estado (B / M) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Coordenadas (en grados con 6 decimales) |  |  |  | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Código Norma EH o IPSE | CIRCUITO (A-B-C-D) | Longitud de Percha o cruceta en metros | Altura Percha/Cruceta | Estado de Herrajes (B/M) | NUMERO USUARIOS | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | Vano (P1- P2) | Canalización | Fases - N |  |  |  | Conductor |  |  |  | CLASE (T / S / R / C / D / L) | CONDICION ( I / R / E / C ) | PROPIEDAD (EH/GO/MC/NC/PR) | TIPO | POTENCIA (VATIOS-KVA) | AMPERIOS | K VOLTIOS | FASES (ABC) | CÓDIGO O PLACA DEL EQUIPO
[11 empty] | Punto GPS | Longitud (E:Este W:Oeste) | Latitud (N:Norte S:Sur) | Altura m.s.n.m (Mts.) | [12 empty] | A | B | C | N | Tipo (ACSR /ECO /CUA/ CUD/ ASC / TRE/ XLPE15) | Material (Cu-AL) | Calibre (4-2-1/0,etc) | LONGITUD VANO (m)
MATERIAL |  | CONDICION |  |  |  | PROPIEDAD |  |  |  |  | CÓDIGO EH Ó IPSE |  |  | ESTRUCTURAS TRENZADO | [7 empty] | CONDUCTOR TIPO | [8 empty] | MATERIAL VANO | [5 empty] | EQUIPOS CLASE | [5 empty] | EQUIPOS- TIPO
CO | CONCRETO | E | ENCONTRADO |  |  | EH: | ELECTROHUILA |  |  |  | Se refiere a la codificación de las |  |  | Ejemplos | [7 empty] | ACSR: |  | ALUM. REFORZADO | [6 empty] | CU: | COBRE |  |  |  |  | T: TRANSFORMADOR | [5 empty] | TRANSFORMADOR
MA | POSTE MADERA | I | INSTALADO |  |  | GO: | GOBERNACIÓN |  |  |  | estructuras según Norma EH ó IPSE |  |  | RTB | RETENSION TRENZADA BIFASICA | [6 empty] | ECO: |  | ECOLOGICO | [6 empty] | AL: | ALUMINIO |  |  |  |  | S: SECCIONADOR - CUCHILLAS | [5 empty] | CO: CONVENCIONAL |  | hfgallegog
TO | TORRE METALICA | R | RETIRADO |  |  | MC: | MUNICIPIO |  |  |  | ESTADO |  |  | RTT | RETENSION TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | ASC: |  | ALUM. AISLADO | [12 empty] | R: RECONECTADOR | [5 empty] | SEC: SECO PE: PEDESTAL
TU | TUBO | C | CAMBIO |  |  | NC: | NACION |  |  |  | B: | BUENO |  | PTT | PASO TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | TRE: |  | TRENZADO | [6 empty] | NIVEL DE TENSION | [5 empty] | C: CORTACIRCUITOS | [5 empty] | LUMINARIAS
PM | POSTE METALICO |  |  |  |  | P: | PARTICULAR |  |  |  | M: | MALO |  | TTT | TERMINAL TRENZADA TRIFASICA | [6 empty] | CUA |  | COBRE AISLADO | [6 empty] | 1 | BAJA TENSION |  |  |  |  | D: DPS | [5 empty] | Na: SODIO - Hg: MERCURIO
PF | POSTE DE FIBRA | [20 empty] | CUD: |  | COBRE DESNUDO | [6 empty] | 2 | MEDIA TENSION 13.8 Kv |  |  |  |  | L: LUMINARIA | [5 empty] | MH: METALHALIDE
|  | FIRMA | [28 empty] | 3 | MEDIA TENSION 34.5 Kv | [10 empty] | Ha: HALOGENO | LED : LED
|  | NOMBRE | [40 empty] | SECCIONADOR: M ó T
|  |  |  | Ingeniero Electricista responsable | [9 empty] | Técnico del levantamiento | [10 empty] | NOTA: Para diligenciar a mano, imprimir en hoja tamaño oficio | [17 empty] | CORTACIRCUITO: 100A - 200A
Note on A4: fgallego: Fecha en que se presenta la información a EH
Note on A5: fgallego: nombre del Barrio, Urbanización o vereda donde se localiza el proyecto
Note on A6: fgallego: Nombre del Proyecto
Note on A7: fgallego: Dirección del proyecto
Note on A9: fernando.gallego: Número consecutivo de apoyo asignado para referenciar el apoyo en el plano. Se debe empezar relacionando 1 ó 2 apoyos existentes que estén codificados.
Note on B9: fgallego: Codificación asignada por EH al apoyo que soporta la línea electrica. Puede estar pintada sobre el poste o en una placa zunchada. Letra B ó M seguida de seis dígitos, sobre fondo naranja. Si los postes son instalados, estos códigos no existen y EH los asigna en este formato para que el contratista los instale.
Note on C9: fernando.gallego: 1: 0-1000 V _BT 2: 1001- 30000 V 3: 30001 - 57500 V 4: 57500 - 220000 V
Note on D9: fernando.gallego: Esta fecha aplica para apoyo, nodo electrico, cable del vano y equipos. Indica la fecha de instalación, cambio o retiro del elemento o elementos. Si hubo cambio de varios elementos del apoyo y hay alguna diferencia entre fechas, se toma una fecha promedio. Para el caso de proyectos nuevos se toma la fecha de entrada en operación.
Note on F9: fgallego: Datos completos del poste o nodo físico que soporta la red. Los cruces aéreos se tratan como apoyos.
Note on F10: fernando.gallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on G10: fernando.gallego: CO: Concreto MA: Poste Madera TO: Torre Metálica TU: Tubo Metálico PM: Poste metálico Embonado PF:Poste de Fibra
Note on H10: fgallego: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, etc., metros
Note on I10: fgallego: 510, 750, 1050, 1350 Kgs
Note on J10: fgallego: Estado general del poste o apoyo físico.
Note on K10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on L10: fgallego: Punto y Coordenadas del apoyo medidas con el GPS. Se toman en grados con 6 decimales
Note on L11: fgallego: Número del punto marcado con el GPS en la posición del apoyo físico
Note on M11: fgallego: Longitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor negativo (lleva signo negativo -) ej. -75,3645988
Note on N11: fgallego: Latitud en grados con al menos 5 decimales. Para Huila es un valor positivo entre 2 y 3 ejem: 2.456743
Note on O4: fgallego: Municipio del Depto donde se ubica el proyecto
Note on O5: fgallego: No. De contrato, año y origen cuando son proyectos de Electrohuila, Gobernación o Municipios
Note on O11: fgallego: Altura sobre el nivel del mar en metros
Note on O29: fernando.gallego: Para estructuras de BT con trenzado se adopta la siguiente nomenclatura: Primeta letra: tipo estructura R: retensión P: Paso o apoyo T: Terminal Segunta Letra: T indica que es tranzado Tercera letra: Indica cantidad fases B: Bifásico T: Trifásico
Note on P9: fgallego: Información completa del nodo eléctrico, es decir, del tipo de estructura que soporta la línea.
Note on P10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on Q10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on R10: fgallego: Codificación de la estructura según normas IPSE (Antiguo ICEL). Si existen dos estructuras para un mismo circuito se indican separadas de barra inclinada (/). Ejem. 523/550; 560/533; 523/710; 550/712 Subestaciones en poste son 710, 711 ó 712. para el caso de internas se identificarán así: S/E-CAP: Sub Capsulada (interior en celdas) S/E PED: Sub Pedestal (interior o ext. trafo Pedestal S/E LOC: Sub de Local (exterior en piso)
Note on S10: fgallego: Cuando existen varios circuitos en la estructura, deben diferenciarse con una letra Ej: Doble circuito de MT ó varios circuitos en BT, cuando la red es trenzada.
Note on T10: fgallego: Longitud en metros de la cruceta o percha: (5 ptos: 1, 4 ptos: 0.8, 3 ptos: 0.6, Cruceta 2, 3, 4, 6 metros, etc.
Note on U4: fernando.gallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on U5: fernando.gallego: Nombre de Subestación de EH
Note on U10: fernando.gallego: Altura de instalación de la percha o cruceta medida desde el nivel del piso.
Note on V10: fgallego: B: Estado Bueno M: Estado Malo
Note on W10: fgallego: Número de usuarios en el apoyo. Aplica cuando se está relacionando la información de apoyos de baja tensión.
Note on X9: fgallego: Datos del cable conductor empleado en el vano P1-P2
Note on X10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on Y10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on Z10: fgallego: Número de los nodos uno y dos que delimitan el vano. Si hay cruces aéreos se deben numerar e incluir como un nodo.
Note on AA10: fgallego: SI: Sigue un tramo en ducto NO: Tramo aéreo
Note on AB10: fgallego: Identificación de las fases activas y neutro en el vano y que van hacia el nodo siguiente. Se marca X indicando las fases que existen y neutro.
Note on AD4: fgallego: Nombre del circuito de EH al cual pertenece el Proyecto
Note on AD5: fgallego: nombre del Subestación de EH
Note on AD6: fgallego: Cuando el reporte se hace por transformador, es el código del transformador para el cual se van a reportar modificaciones o expansiones de apoyos, estructuras y vanos de MT y BT. Código pintado o en placa con fondo naranja. Empieza por la letra T seguida de 5 dígitos, sobre fondo naranja.
Note on AD7: fernando.gallego: Es el código del apoyo físico que soporta al transformador, pintado o en placa. Empieza por la letra M seguida de 6 dígitos, sobre fondo naranja.
Note on AF11: fgallego: Tipo del conductor: ACSR ECO: Ecologico CUd: Cobre desnudo Cua: Cobre aislado ASC: Aluminio aislado TRE: Trenzado XLPE: Cable de potencia 15 o 35 KV
Note on AG11: fgallego: Material: Cu: Cobre, AL: Aluminio
Note on AH11: fgallego: Calibre AWG 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, Calibre MCM: 250, 266, 300, 350, 400, etc.
Note on AI11: fgallego: Longitud del vano siguiente en metros.
Note on AJ7: fernando.gallego: Es el nombre de empresa contratista o personal natural responsable de la labor. Para trabajos de ELECTROHUILA, se indica el grupo ejecutor y nombre del Jefe de Grupo o liniero responsable. Ej. N9-Yesid Castañeda; N6-Uriel Charry
Note on AJ9: fgallego: Datos de los equipos instalados existentes en el apoyo físico
Note on AJ10: fgallego: Se escribe la inical del equipo precedida del No. De equipos instalados en la estructura, ej 1T, 3C, 2D, 1L. T: Transformador S: Seccionador (cuchillas) R: Reconectador C: Cortacircuito D: DPS L: Luminaria
Note on AK10: fgallego: I: Instalado R: Retirado E: Existente- encontrado C: Cambio o reemplazo (por mantenimiento).
Note on AL10: fernando.gallego: Indicar propiedad del apoyo físico: EH: Electrohuila MC: Municipio GO: Gobernación NC: Nacional: Minminas, FAZNI, PRONE, FAER, etc. PR: Privado o Particular
Note on AM10: fgallego: ejemplos: * Luminarias: Na, Hg, Ha, Mh, Led * Transformador: Co: convencional Ped: Pedestal Se: seco * Cortacircuitos: Cap: 100 A, 200 A * Seccionadores: M: Monopolar ; T: Tripolar
Note on AN6: fgallego: Consecutivo del transformador o circuito con el cual se identifica en el diseño o en campo: Ejem T1, T2, T3, etc.
Note on AN10: fgallego: Potencial nominal del equipo. Para luminarias se da en Vatios. Para Tranformadores en KVA
Note on AO10: fgallego: Corriente nominal del equipo en Amperios. Para cortacircuitos es la capacidad del fusible.
Note on AP4: fernando.gallego: Aplica para trabajos que ejecuta EH. Se diligencia el consecutivo de la orden de Trabajo
Note on AP6: fernando.gallego: Capacidad en KVA del Transformador del que depende la red de BT que se reporta, si es el caso.
Note on AP10: fgallego: Tensión nominal del equipo en KV
Note on AQ10: fgallego: Para indicar las fases de conexión del equipo. Ej AB, BC, CA, ABC,
Note on AR6: fgallego: Capacidad en KVA del transformador
Note on AR10: fgallego: Para transformadores y Reconectadores es el Número de serie del equipo.
Note on AS6: fernando.gallego: Indicar tipo labor así: EXP: Expansión de redes para nuevos usuarios. MTO: Mantenimiento redes REM: Remodelación o mejoramiento de redes.
Note on AS9: fgallego: Dirección del apoyo si es urbano y la información complementaria del nodo o del trabajo
Note on AT4: fgallego: Hoja 1 de 1 o cuando hay varias hojas de apoyos para el mismo transformador seria: Hoja 1 de 2 y 2 de 2
Note on AT5: fgallego: No. Interno Asignado al GPS, para diferenciarlo de otro equipo. Ej. 1, 2, 3 ó N5, N6, N7, etc.